Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         1                                                  791

Форма № 4

Капитальный ремонт скатной кровли, установка прибора учета тепловой энергии

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

объект -  ул. Поротова, 6, с. Мильково

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        1267273 рублей

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         79,053 тыс.рублей

Составлена в ценах 2 кв. 2010 г.                                                                                            руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Капитальный ремонт скатной кровли

===============================================

1 58-17-3    -Разборка покрытий кровель: из        3,59    191,31      1,07       687       683         4     24,39        88

ФЕРр-2001   волнистых и полуволнистых                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   асбестоцементных листов                      190,24      -                              -        -          -

207                               100м2

2 58-5-6     -Ремонт деревянных элементов            10      79,7      24,4       797       119       244      1,42        14

ФЕРр-2001   конструкций крыш: выправка                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   деревянных стропильных ног с                   11,9      -                              -        -          -

207         постановкой раскосов

шт

3 58-18-4    -Смена обрешетки сплошным              1,8   4045,16     69,47      7281      1368       125     95,69       172

ФЕРр-2001   настилом из досок толщиной                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   до: 30 мм                                    759,78      -                              -        -          -

207                               100м2

4 58-5-3     -Ремонт деревянных элементов          0,18   7413,53      29,9      1334       230         5    150,09        27

ФЕРр-2001   конструкций крыш: смена                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   стропильных ног из брусьев                  1280,27      -                              -        -          -

207                               100м

5 12-01-015- -Демонтаж пароизоляции                3,59     54,82      -          197       197       -        6,27        23

03          прокладочной в один слой                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          100м2                   54,82      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

6 10-01-003- -Ремонт слуховых окон                    2     45,24      -           90        90       -         5,3        11

01                         1 слуховое окно            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                                                  45,24      -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         2                                                  791

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. МРР №

253

7 12-01-015- -Устройство пароизоляции              3,59    970,04     39,74      3482       283       143      9,02        32

03          прокладочной в один слой                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          100м2                    78,8       2,2                             8      0,16         1

пр. МРР №

253

8 12-01-007- -Устройство кровель из                3,59  13509,94     70,73     48501      3402       254    104,48       375

08          оцинкованной стали без                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    настенных желобов                            947,61      8,44                            30      0,63         2

пр. МРР №                         100м2

253

9 12-01-010- -Устройство мелких покрытий           0,42  10025,83     29,23      4211       465        12    129,66        54

01          (брандмауэры, парапеты, свесы             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    и т.п.) из листовой                         1106,02      3,38                             1      0,25       -

пр. МРР №   оцинкованной стали

253                               100м2

10 310-3150-1 -Перевозка грузов                      6,8     88,23     88,23       600       -         600      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 150 км,

класс груза 1 (доставка

материала)

т

11 310-3150-1 -Перевозка грузов                      6,8     88,23     88,23       600       -         600      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 150 км,

класс груза 1 (доставка

материала)

т

12 310-3010-1 -Перевозка грузов                      8,9     13,01     13,01       116       -         116      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 10 км,

класс груза 1 (вывоз мусора

на свалку 7 км автотрассы

Мильково-Атласово)

т

13 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные              8,44     40,75     35,98       344        40       304      0,66         6

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              4,77      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

14 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные              8,44     33,74     29,78       285        33       251      0,55         5

-2 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              3,97      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: разгрузка

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         3                                                  791

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    руб.                             68525      6910      2658                 806

----                                             ---------           ---------

руб.                                                    40                   3

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             68525       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             58957       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        6950       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              6991       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              3885       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                             79401       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   809

Сметная заработная плата -              руб.                               -        6950       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   руб.                             79401       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   809

Сметная заработная плата -               руб.                               -        6950       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

91%*0,7   Позиции - 1, 2, 3, 4                    руб.       1528,81                     =((683+0)+(119+0)+(1368+0)+(230+

0))*91%*0,7

132%*0,7  Позиция - 5                             руб.        181,83                     =(197+0)*132%*0,7

130%*0,7  Позиция - 6                             руб.         82,34                     =(90+0)*130%*0,7

132%*0,94 Позиции - 7, 8, 9                       руб.       5197,64                     =((283+8)+(3402+30)+(465+1))*132%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                              6991

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

65%*0,9   Позиции - 1, 2, 3, 4, 5                 руб.       1519,12                     =((683+0)+(119+0)+(1368+0)+(230+0)+

(197+0))*65%*0,9

63%*0,9   Позиция - 6                             руб.         51,30                     =(90+0)*63%*0,9

65%*0,85  Позиции - 7, 8, 9                       руб.       2314,40                     =((283+8)+(3402+30)+(465+1))*65%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                              3885

Раздел   2.  Установка прибора учета тепловой энергии

===============================================

15 65-9-8     -Смена внутренних                     0,08   9320,08     263,1       746        54        21     69,92         6

ФЕРр-2001   трубопроводов из стальных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   труб диаметром до: 80 мм                     672,63      4,18                           -        0,36       -

207                               100м

16 16-07-003- -Врезки в действующие                    4    596,93     14,64      2388       330        59      8,58        34

07          внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отопления и водоснабжения                     82,54      0,34                             1      0,03       -

пр. МРР №   диаметром 80 мм

253                               врезка

17 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           4    176,81     11,04       707       121        44      3,35        13

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                           30,35      0,34                             1      0,03       -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

253         труб диаметром до 100 мм

шт

18            -Задвижка  Д 89 мм                       4    436,14      -         1745       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         4                                                  791

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

19 18-07-001- -Установка манометров: с                 4    227,12      -          908        10       -        0,26         1

02          трехходовым краном                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 2,58      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

20 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,2   7115,18     96,88      1423        22        19     11,75         2

03          40 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                  109,16      0,53                           -        0,04       -

пр. МРР №

253

21 18-07-001- -Установка термометров в                 2    339,41      -          679         7       -        0,37         1

04          оправе прямых и угловых                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 3,45      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

22 18-06-002- -Установка грязевиков наружным           2   1095,23     19,72      2190        86        39      4,62         9

03          диаметром патрубков: до 89                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                            42,91      0,35                             1      0,03       -

пр. МРР №                         1 шт.

253

23 16-05-001- -Установка шарового крана со             2     78,78      4,64       158        31         9      1,69         3

01          спускником на трубопроводах               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    из стальных труб диаметром:                   15,33      -                              -        -          -

пр. МРР №   до 25 мм

253                               1 шт.

24            -Kран шаровый Д 25 мм                    2     25,96      -           52       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

25 16-06-005- -Установка счетчиков                     2   1178,36      1,09      2357         9         2      0,47         1

01          (водомеров) диаметром: до 40              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                             4,43      -                              -        -          -

пр. МРР №              1 счетчик (водомер)

253

26 18-07-001- -Установка                               2    339,41      -          679         7       -        0,37         1

04          термопреобразователя                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 3,45      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

27 11-02-002- -Установка тепловычислителя              1     26,02      -           26        24       -        2,37         2

01                                1 шт.               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                                                 23,51      -                              -        -          -

пр. МРР №

321

28 10-01-051- -Разделка и включение кабеля          0,12    100,39      -           12        11       -        9,43         1

31          станционного сигнальной                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   проводки на съемных и                         90,71      -                              -        -          -

пр. МРР №   несъемных штекерах

321                         100 концов жил

29 10-06-068- -Настройка сиситемы                      1    553,74      -          554       544       -        36,8        37

15                                1 шт.               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                                                544,27      -                              -        -          -

пр. МРР №

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         5                                                  791

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

321

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    руб.                             14623      1255       194                 112

----                                             ---------           ---------

руб.                                                     4                 -

Стоимость монтажных работ -                 руб.                               592       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                                13       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         579       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               479       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               295       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              1366       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    40

Сметная заработная плата -              руб.                               -         579       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1796       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              1796       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              1796       -         -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             12234       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             11364       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         680       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                 6       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               873       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               471       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             13579       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    72

Сметная заработная плата -              руб.                               -         680       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   руб.                             16741       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   112

Сметная заработная плата -               руб.                               -        1259       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

113%*0,7  Позиция - 15                            руб.         42,83                     =(54+0)*113%*0,7

141%*0,94 Позиции - 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,   руб.        830,15                     =((330+1)+(121+1)+(10+0)+(22+0)+(7+0)+

25, 26                                                                         (86+1)+(31+0)+(9+0)+(7+0))*141%*0,94

88%*0,94  Позиции - 27, 28, 29                    руб.        478,66                     =((24+0)+(11+0)+(544+0))*88%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                              1352

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

60%*0,9   Позиция - 15                            руб.         29,24                     =(54+0)*60%*0,9

83%*0,85  Позиции - 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,   руб.        441,88                     =((330+1)+(121+1)+(10+0)+(22+0)+(7+0)+

25, 26                                                                         (86+1)+(31+0)+(9+0)+(7+0))*83%*0,85

60%*0,85  Позиции - 27, 28, 29                    руб.        295,12                     =((24+0)+(11+0)+(544+0))*60%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                               766

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                             83148      8166      2852                 918

----                                             ---------           ---------

руб.                                                    43                   3

Стоимость монтажных работ -                 руб.                               592       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         6                                                  791

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Материалы -                                 руб.                                13       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         579       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               479       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               295       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              1366       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    40

Сметная заработная плата -              руб.                               -         579       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             70322       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             58957       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        6950       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              1796       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              6991       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              3885       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                             81197       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   809

Сметная заработная плата -              руб.                               -        6950       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             12234       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             11364       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         680       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                 6       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               873       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               471       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             13579       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    72

Сметная заработная плата -              руб.                               -         680       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                             96141       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   922

Сметная заработная плата -               руб.                               -        8209       -                   -

Пересчет итогов в цены на  г.

Оплата труда осн. рабочих             8166         х 9,63                78639

Затраты на экспл. машин               2851         х 9,63                27455

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     43           х 9,63                  414

Стоимость материальных ресурсов       72130        х 9,63               694612

Итого прямых затрат                                                     800706

Накладные расходы в текущих ценах  8342            х 9,63    х 1,0       80333

Сметная прибыль в текущих ценах    4651            х 9,63    х 1,0       44789

ИТОГО в ценах на  г.                                                    925828

Налог на добавленную стоимость     18 %                              166649,04

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                         1092477

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             1092477,04   х 1,16              1267273

Составил