Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       1                                                 2240

Форма № 4

Капитальный ремонт системы отопления (розлив) с устройством узла учета тепловой энергии и ГВС

многоквартирного жилого дома № 14 по ул. Победы, с. Мильково

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

объект -  жилой дом ул. Победы, 14, с. Мильково

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      1260,786 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________       202,863 тыс.руб.

Составлена 4 кв. 2011 г.                                                                                                    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Ремонт системы отопления

===============================================

Ремонтно-строительные работы

1 65-1-2     -Разборка трубопроводов из            3,28   5785,16    124,29     18975     16624       408     59,62       196

ФЕРр-2001   водогазопроводных труб                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   диаметром до: 63 мм                         5068,35     20,15                            66      0,17         1

207                               100м

НР от ОЗП+ЗПМ -        64,719%   81х0,799   3293,23               10802

СП от ОЗП+ЗПМ -            36%    50х0,72   1831,86                6009

Сметная стоимость                                                 35786

2 65-1-1     -Разборка трубопроводов из            2,64    3362,7     72,53      8878      7779       191     34,66        92

ФЕРр-2001   водогазопроводных труб                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   диаметром до: 32 мм                         2946,44     11,87                            31       0,1       -

207                               100м

НР от ОЗП+ЗПМ -        64,719%   81х0,799   1914,59                5055

СП от ОЗП+ЗПМ -            36%    50х0,72   1064,99                2812

Сметная стоимость                                                 16745

3 65-17-1    -Установка заглушек диаметром         0,14  34869,16     89,21      4882      1421        12       112        16

ФЕРр-2001   трубопроводов до: 100 мм                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         100шт                10151,43      -                              -        -          -

207

НР от ОЗП+ЗПМ -        90,287%  113х0,799   9165,42                1283

СП от ОЗП+ЗПМ -          43,2%    60х0,72   4385,42                 614

Сметная стоимость                                                  6779

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       2                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 46-03-010- -Пробивка в бетонных стенах и         0,38  22620,53  16588,46      8596      2292      6304        62        24

02          полах толщиной 100 мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отверстий площадью до 100                   6032,07    1619,1                           615     15,73         6

пр. МРР №   см2. В конструкциях толщиной

253         150-200 мм, применен

ФЕР часть   коэффициент к оплате труда

46 прил.    рабочих-строителей - 1,75 и к

46.1        стоимости эксплуатации машин

п.3.3       - 1,75

Кзтр=1,75,                   100 отверстий

Кэм=1,75

НР от ОЗП+ЗПМ -        96,679%  121х0,799   7397,08                2811

СП от ОЗП+ЗПМ -          50,4%    70х0,72   3856,19                1465

Сметная стоимость                                                 12872

5 46-03-017- -Заделка отверстий, гнезд и            1,5  17832,22    221,68     26748      6848       333     55,16        83

01          борозд в перекрытиях                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    железобетонных площадью до                  4565,04      -                              -        -          -

пр. МРР №   0,1 м2

253                           1 м3 заделки

НР от ОЗП+ЗПМ -        96,679%  121х0,799   4413,43                6620

СП от ОЗП+ЗПМ -          50,4%    70х0,72   2300,78                3451

Сметная стоимость                                                 36819

6 65-25-1    -Смена воздушных кранов               0,54   5050,86      -         2727      1103       -        23,4        13

ФЕРр-2001   радиаторов                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         100 шт.               2041,91      -                              -        -          -

207

НР от ОЗП+ЗПМ -        90,287%  113х0,799   1843,58                 996

СП от ОЗП+ЗПМ -          43,2%    60х0,72    882,10                 476

Сметная стоимость                                                  4199

7 65-24-1    -Проверка на прогрев                  0,37   1372,66      -          508       508       -       15,73         6

ФЕРр-2001   отопительных приборов с                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   регулировкой                                1372,66      -                              -        -          -

207                           100 приборов

НР от ОЗП+ЗПМ -        64,719%   81х0,799    888,37                 329

СП от ОЗП+ЗПМ -            36%    50х0,72    494,16                 183

Сметная стоимость                                                  1020

8 65-71-1    -Kомплекс работ по промывке             37    785,36    300,15     29058     15875     11105      4,41       163

ФЕРр-2001   отопительных приборов                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   пневмопистолетом "Тайфун"                    429,05     22,51                           833      0,19         7

207         (вне отопительного периода)

1 радиатор (7 секций)

НР от ОЗП+ЗПМ -        64,719%   81х0,799    292,24               10813

СП от ОЗП+ЗПМ -            36%    50х0,72    162,56                6015

Сметная стоимость                                                 45886

Внутренние    трубопроводы ОЗ=1,15; ЭМ=1,25; ЗМ=1,25

9 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           4   1808,73    112,91      7235      1242       452      3,35        13

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                          310,47      3,45                            14      0,03       -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       3                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

253         труб диаметром до 100 мм (на

вводе)

1 шт.

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191    318,29                1273

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612    159,46                 638

Сметная стоимость                                                  9146

10            -Задвижка фланцевая Д 89 мм              2   5784,45      -        11569       -         -        -          -

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ООО                                                       -         -                              -        -          -

"Металл-Ар

м"

11 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,          32   1040,54     58,57     33297      5018      1874      1,69        54

02          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                          156,82      -                              -        -          -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

253         труб диаметром 32 мм (на

стояки отопления)

1 шт.

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191    159,01                5088

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612     79,66                2549

Сметная стоимость                                                 40934

12 302-9008   -Арматура трубопроводная                32    296,67      -         9493       -         -        -          -

ФССЦ-2001   муфтовая                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         шт.                      -         -                              -        -          -

308

13 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              1,28  58996,45  17603,53     75515     20267     22533    162,75       208

06          водоснабжения из напорных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    полиэтиленовых труб низкого                15833,37   2323,62                          2974     16,83        22

пр. МРР №   давления среднего типа

253         наружным диаметром 63 мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191  18409,93               23565

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612   9223,02               11805

Сметная стоимость                                                110885

14 301-1224   -Kрепления для трубопроводов:            6    122,56      -          735       -         -        -          -

ФССЦ-2001   кронштейны, планки, хомуты                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         кг                       -         -                              -        -          -

308

15 302-9911   -Фасонные и соединительные              58     40,92      -         2373       -         -        -          -

ФССЦ-2001   части к полиэтиленовым                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   трубам                                         -         -                              -        -          -

308                               шт.

16 16-04-002- -Прокладка трубопроводов                 2  51612,98  17603,53    103226     33032     35207    162,75       325

05          водоснабжения из напорных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    полиэтиленовых труб низкого                16515,95   2323,62                          4647     16,83        34

пр. МРР №   давления среднего типа

253         наружным диаметром 50 мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191  19102,02               38204

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612   9569,74               19139

Сметная стоимость                                                160569

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       4                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 301-1224   -Kрепления для трубопроводов:            8    122,56      -          980       -         -        -          -

ФССЦ-2001   кронштейны, планки, хомуты                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         кг                       -         -                              -        -          -

308

18 302-9911   -Фасонные и соединительные              65     40,92      -         2660       -         -        -          -

ФССЦ-2001   части к полиэтиленовым                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   трубам                                         -         -                              -        -          -

308                               шт.

19 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              2,64  34286,58  10737,28     90517     46104     28346    172,09       454

02          водоснабжения из напорных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    полиэтиленовых труб низкого                17463,58   1415,58                          3737     10,25        27

пр. МРР №   давления среднего типа

253         наружным диаметром 25 мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191  19142,16               50535

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612   9589,85               25317

Сметная стоимость                                                166369

20 301-1224   -Kрепления для трубопроводов:           12    122,56      -         1471       -         -        -          -

ФССЦ-2001   кронштейны, планки, хомуты                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         кг                       -         -                              -        -          -

308

21 302-9911   -Фасонные и соединительные             115     40,92      -         4706       -         -        -          -

ФССЦ-2001   части к полиэтиленовым                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   трубам                                         -         -                              -        -          -

308                               шт.

22 16-07-003- -Врезка в действующие                    4   6106,62    149,74     24426      3377       599      8,58        34

07          внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отопления и водоснабжения                    844,34      3,45                            14      0,03       -

пр. МРР №   диаметром 80 мм

253                               1 врезка

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191    859,60                3438

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612    430,64                1723

Сметная стоимость                                                 29587

23 08-02-472- -Заземляющие проводники.              0,46   8042,39     757,4      3699       967       348     21,85        10

01          Заземлитель горизонтальный из             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   стали круглой диаметром 12                  2101,14     24,17                            11      0,18       -

пр. МРР №   мм

747                               100м

НР от ОЗП+ЗПМ -       75,5055% 105х0,7191   1604,72                 738

СП от ОЗП+ЗПМ -         39,78%   65х0,612    845,45                 389

Сметная стоимость                                                  4826

24 16-07-005- -Гидравлическое испытание             5,92   1368,94    569,17      8104      4062      3369      5,76        34

02          трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отопления, водопровода и                     686,11      -                              -        -          -

пр. МРР №   горячего водоснабжения

253         диаметром до 100 мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191    695,66                4118

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612    348,51                2063

Сметная стоимость                                                 14285

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       5                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 26-01-017- -Изоляция трубопроводов                4,8  22277,93    289,38    106934      1972      1389      4,05        19

01          изделиями из вспененного                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    каучука ("Армофлекс"),                       410,82      -                              -        -          -

пр. МРР №   вспененного полиэтилена

253         ("Термофлекс") трубками

10 м трубопровода

НР от ОЗП+ЗПМ -        79,101% 110х0,7191    324,96                1560

СП от ОЗП+ЗПМ -         42,84%   70х0,612    175,99                 845

Сметная стоимость                                                109339

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    руб.                            587314    168489    112471                1744

----                                             ---------           ---------

руб.                                                 12943                  96

Стоимость монтажных работ -                 руб.                              3699       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                              2385       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         978       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               738       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               389       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              4827       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    10

Сметная заработная плата -              руб.                               -         978       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                            153847       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                            123141       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -       11727       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             11569       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                             10991       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              5761       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            170599       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   132

Сметная заработная плата -              руб.                               -       11727       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                            429768       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                            146841       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -      168727       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             22419       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                            155499       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                             79343       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                            664609       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  1699

Сметная заработная плата -              руб.                               -      168727       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   руб.                            840035       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  1841

Сметная заработная плата -               руб.                               -      181432       -                   -

Раздел   2.  Устройство узла учета тепловой энергии и ГВС

===============================================

Строительные ОЗ=1,15; ЭМ=1,25; ЗМ=1,25

26 16-07-003- -Врезка в действующие                    4   6106,62    149,74     24426      3377       599      8,58        34

07          внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       6                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФЕР-2001    отопления и водоснабжения                    844,34      3,45                            14      0,03       -

пр. МРР №   диаметром 80 мм

253                               1 врезка

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191    859,60                3438

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612    430,64                1723

Сметная стоимость                                                 29587

27 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           8   1808,73    112,91     14470      2484       903      3,35        27

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                          310,47      3,45                            28      0,03       -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

253         труб диаметром до 100 мм

1 шт.

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191    318,29                2546

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612    159,46                1276

Сметная стоимость                                                 18292

28            -Задвижка  Д 89 мм                       8   5784,45      -        46276       -         -        -          -

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ООО                                                       -         -                              -        -          -

"Металл-Ар

м"

29 18-07-001- -Установка манометров: с                 8   2323,46      -        18588       211       -        0,26         2

02          трехходовым краном                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                26,42      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191     26,78                 214

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612     13,42                 107

Сметная стоимость                                                 18909

30 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,4  72788,27    991,13     29115       447       396     11,75         5

03          40 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                 1116,74       5,4                             2      0,04       -

пр. МРР №

253

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191   1137,78                 455

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612    570,00                 228

Сметная стоимость                                                 29798

31 18-07-001- -Установка термометров в                 4   3472,13      -        13889       141       -        0,37         1

04          оправе прямых и угловых                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                35,26      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191     35,75                 143

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612     17,91                  72

Сметная стоимость                                                 14104

32 18-06-002- -Установка грязевиков наружным           4  11204,19    201,78     44817      1756       807      4,62        18

03          диаметром патрубков: до 89                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                           439,01      3,56                            14      0,03       -

пр. МРР №                         1 шт.

253

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       7                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191    448,74                1795

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612    224,81                 899

Сметная стоимость                                                 47511

33 16-05-001- -Установка шарового крана со             4    805,89     47,44      3224       627       190      1,69         7

01          спускником на трубопроводах               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    из стальных труб диаметром:                  156,82      -                              -        -          -

пр. МРР №   до 25 мм

253                               1 шт.

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191    159,01                 636

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612     79,66                 319

Сметная стоимость                                                  4179

34            -Kран шаровый Д 25 мм                    4    255,75      -         1023       -         -        -          -

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ООО                                                       -         -                              -        -          -

"Металл-Ар

м"

35 16-06-005- -Установка счетчиков                     4  12054,57     11,13     48218       181        45      0,47         2

01          (водомеров) диаметром: до 40              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                            45,29      -                              -        -          -

пр. МРР №              1 счетчик (водомер)

253

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191     45,92                 184

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612     23,01                  92

Сметная стоимость                                                 48494

36 18-07-001- -Установка                               4     54,29      -          217       141       -        0,37         1

04          термопреобразователя                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    (применительно)                               35,26      -                              -        -          -

пр. МРР №                         1 компл.

253

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191     35,75                 143

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612     17,91                  72

Сметная стоимость                                                   432

37            -Термопреобразователь                    1   3872,06      -         3872       -         -        -          -

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЗАО                                                       -         -                              -        -          -

"Семь

координат"

Монтажные работы

38 11-02-002- -Установка тепловычислителя              1    234,78      -          235       209       -        2,06         2

01                                1 шт.               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                                                 209,1      -                              -        -          -

пр. МРР №

321

НР от ОЗП+ЗПМ -        70,312%   88х0,799    147,02                 147

СП от ОЗП+ЗПМ -          43,2%    60х0,72     90,33                  90

Сметная стоимость                                                   472

39            -Тепловычислитель                        1     19437      -        19437       -         -        -          -

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       8                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАО                                                       -         -                              -        -          -

"Семь

координат"

40 10-01-051- -Разделка и включение кабеля          0,24    905,97      -          217       194       -         8,2         2

31          станционного сигнальной                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   проводки на съемных и                        806,94      -                              -        -          -

пр. МРР №   несъемных штекерах

321                         100 концов жил

НР от ОЗП+ЗПМ -        70,312%   88х0,799    567,38                 136

СП от ОЗП+ЗПМ -          43,2%    60х0,72    348,60                  84

Сметная стоимость                                                   437

41 10-06-068- -Настройка сиситемы                      1   4938,53      -         4939      4842       -          32        32

15                                1 шт.               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                                               4841,65      -                              -        -          -

пр. МРР №

95

НР от ОЗП+ЗПМ -        70,312%   88х0,799   3404,26                3404

СП от ОЗП+ЗПМ -          43,2%    60х0,72   2091,59                2092

Сметная стоимость                                                 10435

42            -Составление проекта                     1   25063,5      -        25064       -         -        -          -

проект              --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

43 08-02-409- -Труба по установленным                0,5     17791    598,97      8895      1144       299      23,8        12

01          конструкциям, по стенам и                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   колоннам с креплением                       2288,66     15,24                             8      0,11       -

пр. МРР №   скобами, диаметр, мм, до 25

747                               100м

НР от ОЗП+ЗПМ -        83,895%  105х0,799   1932,86                 966

СП от ОЗП+ЗПМ -          46,8%    65х0,72   1078,22                 539

Сметная стоимость                                                 10400

44            -Гофра 16 мм                            50      7,16      -          358       -         -        -          -

Прайс-лсит                        м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

м-н                                                       -         -                              -        -          -

"Электросе

ть"

45 08-02-412- -Затягивание проводов в                0,5   2804,86     49,51      1402       324        25      6,74         3

02          проложенные трубы и                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   металлические рукава. Провод                 648,17      2,76                             1      0,02       -

пр. МРР №   первый одножильный или

747         многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до 6

100м

НР от ОЗП+ЗПМ -        83,895%  105х0,799    546,10                 273

СП от ОЗП+ЗПМ -          46,8%    65х0,72    304,64                 152

Сметная стоимость                                                  1827

46            -Провод ВВГ 3Х1,5                       50     36,83      -         1841       -         -        -          -

Прайс-лист                        м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

м-н                                                       -         -                              -        -          -

"Электросе

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       9                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ть"

47 08-03-526- -Выключатели установочные                1   2618,57     11,56      2619       152        12      1,56         2

01          автоматические (автоматы) или             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   неавтоматические. Автомат                    151,81      -                              -        -          -

пр. МРР №   одно-, двух-, трехполюсный,

321         устанавливаемый на

конструкции на стене или

колонне, на ток, А, до 25

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ -        83,895%  105х0,799    127,36                 127

СП от ОЗП+ЗПМ -          46,8%    65х0,72     71,05                  71

Сметная стоимость                                                  2817

48            -Автомат ВА47-29-16А                     1     59,33      -           59       -         -        -          -

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

м-н                                                       -         -                              -        -          -

"Электросе

ть"

49 08-03-593- -Светильник потолочный или            0,02  45411,07  17383,94       908       179       348      88,3         2

06          настенный с креплением                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   винтами для помещений с                     8960,87   5219,76                           104     43,76         1

пр. МРР №   нормальными условиями среды

321         одноламповый

100шт.

НР от ОЗП+ЗПМ -        83,895%  105х0,799  11896,83                 238

СП от ОЗП+ЗПМ -          46,8%    65х0,72   6636,53                 133

Сметная стоимость                                                  1279

50            -Светильник с решеткой                   2    664,95      -         1330       -         -        -          -

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

м-н                                                       -         -                              -        -          -

"Электросе

ть"

51 10-06-034- -Разные работы. Коробка                  1    712,42    385,57       712       197       386         2         2

12          распределительная настенная               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   на кабеле с пластмассовой                    196,83     40,31                            40      0,34       -

пр. МРР №   оболочкой

95                                шт

НР от ОЗП+ЗПМ -         87,89%  110х0,799    208,41                 208

СП от ОЗП+ЗПМ -          46,8%    65х0,72    110,98                 111

Сметная стоимость                                                  1031

52            -Kоробка распаячная                      1     36,83      -           37       -         -        -          -

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

м-н                                                       -         -                              -        -          -

"Электросе

ть"

53 15-04-030- -Масляная окраска                    0,018   8567,82     29,97       154        66         1     40,59         1

03          металлических поверхностей                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    стальных балок, труб                        3679,01      1,23                           -        0,01       -

пр. МРР №   диаметром более 50 мм и т.п.,

253         количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой

поверхности

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                      10                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ -        92,684%  116х0,799   3411,00                  61

СП от ОЗП+ЗПМ -          39,6%    55х0,72   1457,38                  26

Сметная стоимость                                                   241

54 15-04-002- -Известковая окраска водными          0,56    650,52     21,07       364       228        12      4,88         3

02          составами внутри помещений по             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кирпичу и бетону                             407,87      1,23                             1      0,01       -

пр. МРР №              100 м2 окрашиваемой

253                            поверхности

НР от ОЗП+ЗПМ -        92,684%  116х0,799    379,17                 212

СП от ОЗП+ЗПМ -          39,6%    55х0,72    162,00                  91

Сметная стоимость                                                   667

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    руб.                            316707     16901      4022                 158

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   212                   2

Стоимость монтажных работ -                 руб.                             19928       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             11618       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        7394       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              5501       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              3272       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                             28700       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    58

Сметная заработная плата -              руб.                               -        7394       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             99815       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               212       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         295       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             99297       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               274       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               117       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            100206       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                     3

Сметная заработная плата -              руб.                               -         295       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                            196964       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                            184658       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        9424       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                               114       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              9555       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              4787       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                            211305       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    98

Сметная заработная плата -              руб.                               -        9424       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   руб.                            340211       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   160

Сметная заработная плата -               руб.                               -       17113       -                   -

Раздел   3.  Проемы

===============================================

55 38-01-006- -Сборка с помощью лебедок            0,085 129623,31  31595,97     11018      1586      2686       194        16

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                      11                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07          ручных (с установкой и                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   снятием их в процессе работы)              18655,43    377,79                            32       3,5       -

пр. МРР №   или вручную (мелких деталей)

95          листовые конструкции массой

до 0,5 т (бачки, течки,

воронки, желоба, лотки и пр.)

(изготовление металлической

двери)

1 т конструкций

НР от ОЗП+ЗПМ -        52,734%   66х0,799  10036,98                 853

СП от ОЗП+ЗПМ -          46,8%    65х0,72   8907,55                 757

Сметная стоимость                                                 12628

56 13-03-002- -Огрунтовка металлических             0,05    2859,7    120,59       143        33         6      6,11       -

04          поверхностей за один раз                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    грунтовкой ГФ-021 (1,15;1,25;1,15)           665,28      1,28                           -        0,01       -

пр. МРР №                         100м2

253

НР от ОЗП+ЗПМ -       71,1909%  99х0,7191    474,53                  24

СП от ОЗП+ЗПМ -         42,84%   70х0,612    285,55                  14

Сметная стоимость                                                   181

57 13-03-004- -Окраска металлических                0,05   3365,73     79,54       168        20         4       4,4       -

26          огрунтованных поверхностей                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    эмалью ПФ-115 (1,15;1,25;1,15)                408,7      1,28                           -        0,01       -

пр. МРР №                         100м2

253

НР от ОЗП+ЗПМ -       71,1909%  99х0,7191    291,87                  15

СП от ОЗП+ЗПМ -         42,84%   70х0,612    175,63                   9

Сметная стоимость                                                   192

58 09-06-001- -Монтаж конструкций дверей,          0,085   11037,5   1682,96       938       763       143    102,91         9

01          люков, лазов для автокоптилок             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    и пароварочных камер (1,15;1,25;1,15)       8980,43     84,65                             7      0,61       -

пр. МРР №                  1 т конструкций

253

НР от ОЗП+ЗПМ -       71,1909%  99х0,7191   6453,52                 549

СП от ОЗП+ЗПМ -         52,02%   85х0,612   4715,66                 401

Сметная стоимость                                                  1888

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    руб.                             12267      2403      2839                  26

----                                             ---------           ---------

руб.                                                    39                 -

Стоимость монтажных работ -                 руб.                             11018       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                              6747       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        1618       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               853       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               757       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                             12628       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    17

Сметная заработная плата -              руб.                               -        1618       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                      12                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость общестроительных работ -          руб.                               311       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               248       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -          54       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                                38       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                                23       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                               373       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                     1

Сметная заработная плата -              руб.                               -          54       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -          руб.                               938       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                                32       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         771       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               549       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               401       -         -                   -

Всего,стоимость металломонтажных работ -    руб.                              1888       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                     9

Сметная заработная плата -              руб.                               -         771       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   руб.                             14888       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                    26

Сметная заработная плата -               руб.                               -        2442       -                   -

Раздел   4.  Установка прибора учета ХВС

===============================================

59 65-9-6     -Смена внутренних                     0,06  77740,43   1750,35      4664       797       105     134,9         8

ФЕРр-2001   трубопроводов из стальных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   труб диаметром до 50 мм                    13275,88      35,6                             2       0,3       -

82                      100 м трубопровода

НР от ОЗП+ЗПМ -        90,287%  113х0,799  12018,54                 721

СП от ОЗП+ЗПМ -          43,2%    60х0,72   5750,56                 345

Сметная стоимость                                                  5730

Строительные работы ОЗ=1,15; ЭМ=1,25; ЗМ=1,25

60 16-02-001- -Прокладка трубопроводов              0,04  50415,21   1161,36      2017       185        46     47,06         2

06          отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    водогазопроводных                            4631,1     32,86                             1      0,24       -

пр. МРР №   неоцинкованных труб диаметром

253         50 мм

100 м трубопровода

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191   4728,93                 189

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612   2369,10                  95

Сметная стоимость                                                  2301

61 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           4   1040,54     58,57      4162       627       234      1,69         7

02          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                          156,82      -                              -        -          -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

253         труб диаметром до 50 мм

1 шт.

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191    159,01                 636

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612     79,66                 319

Сметная стоимость                                                  5117

62            -Задвижка  Д 50 мм                       3    4194,3      -        12583       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                      13                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТСц                                                       -         -                              -        -          -

"Водопрово

д"

63            -Kлапат обратный  Д 50 мм                1    460,35      -          460       -         -        -          -

Прайс-лист                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТСц                                                       -         -                              -        -          -

"Водопрово

д"

64 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1  72788,27    991,13      7279       112        99     11,75         1

03          40 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                 1116,74       5,4                             1      0,04       -

пр. МРР №

253

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191   1137,78                 114

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612    570,00                  57

Сметная стоимость                                                  7450

65 16-06-005- -Установка счетчиков                     1  12054,57     11,13     12055        45        11      0,47       -

01          (водомеров) диаметром: до 40              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                            45,29      -                              -        -          -

пр. МРР №              1 счетчик (водомер)

253

НР от ОЗП+ЗПМ -      101,3931% 141х0,7191     45,92                  46

СП от ОЗП+ЗПМ -        50,796%   83х0,612     23,01                  23

Сметная стоимость                                                 12124

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     4    руб.                             43220      1766       496                  18

----                                             ---------           ---------

руб.                                                     4                 -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             13043       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             13043       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                             13043       -         -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             30177       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             27915       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        1770       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                 6       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              1706       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               838       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             32721       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    18

Сметная заработная плата -              руб.                               -        1770       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     4                   руб.                             45764       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                    18

Сметная заработная плата -               руб.                               -        1770       -                   -

Раздел   5.  Автомобильные перевозки

===============================================

66 310-3200-1 -Перевозка грузов                      8,5    928,58    928,58      7893       -        7893      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                      14                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 200 км,

класс груза 1

т

67 310-3201-1 -Перевозка грузов                     2635      4,09      4,09     10782       -       10782      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки свыше

200 за каждый 1 км добавлять,

класс груза 1

т

68 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные               2,5    336,87    294,42       842       106       736      0,58         1

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                             42,45      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

НР от ОЗП+ЗПМ -           100%                42,45                 106

СП от ОЗП+ЗПМ -            60%                25,47                  64

Сметная стоимость                                                  1012

69 310-3007-1 -Перевозка грузов                      2,5     79,79     79,79       199       -         199      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 7 км,

класс груза 1 (на свалку

твердых бытовых отходов)

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     5    руб.                             19717       106     19611                   1

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             19717       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         106       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               106       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                                64       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                             19887       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                     1

Сметная заработная плата -              руб.                               -         106       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     5                   руб.                             19887       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                     1

Сметная заработная плата -               руб.                               -         106       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                            979225    189665    139438                1948

----                                             ---------           ---------

руб.                                                 13198                  98

Стоимость монтажных работ -                 руб.                             34645       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             20749       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                      15                                                 2240

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего оплата труда -                        руб.                               -        9990       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              7092       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              4418       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                             46155       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    85

Сметная заработная плата -              руб.                               -        9990       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                            286734       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                            123600       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -       12182       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                            123909       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                             11409       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              5965       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            304108       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   137

Сметная заработная плата -              руб.                               -       12182       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -          руб.                               938       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                                32       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         771       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               549       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               401       -         -                   -

Всего,стоимость металломонтажных работ -    руб.                              1888       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                     9

Сметная заработная плата -              руб.                               -         771       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                            656908       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                            359413       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -      179921       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             22419       -         -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                               120       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                            166759       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                             84968       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                            908635       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  1815

Сметная заработная плата -              руб.                               -      179921       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                           1260786       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  2046

Сметная заработная плата -               руб.                               -      202863       -                   -

Составил: