Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         1                                                  891

Форма № 4

Капитальный ремонт мягкой кровли по технологии напыляемой бесшовной гидроизоляции (Cantex Coating Ltd)

с применением битумно-резиновой гидроизоляционной мастики на водной основе, установка прибора учета ХВС

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

объект -  ул. Октябрьская, 1, с. Шаромы

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       1847301 руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        25,586 тыс.руб.

Составлена в ценах 2 кв. 2010 г.                                                                                            руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Капитальный ремонт мягкой кровли по технологии напыляемой бесшовной гидроизоляции (Cantex Coating Ltd) с применением битумно-резиновой гидроизоляционной мастики на водной основе

===============================================

1 58-17-1    -Разборка покрытий кровель: из         6,3    137,25      1,43       865       856         9     17,41       110

ФЕРр        рулонных материалов                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  135,82      -                              -        -          -

2 58-16-3    -Ремонт цементной стяжки              8,48   2401,81    129,88     20367      9760      1101     129,9      1102

ФЕРр-2001   площадью заделки до: 1,0 м2               --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         100мест               1150,91     13,88                           118      1,38        12

207

3 58-20-1    -Смена обделок из листовой            0,27   2516,07      5,99       679        95         2     41,41        11

ФЕРр-2001   стали, поясков, сандриков,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   отливов, карнизов, шириной                   353,23      0,93                           -        0,08       -

207         до: 0,4 м

100м

4 58-20-3    -Смена обделок из листовой            1,29   5369,55     11,73      6927       773        15     70,25        91

ФЕРр-2001   стали, брандмауэров и                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   парапетов без обделки боковых                599,23      2,09                             3      0,18       -

207         стенок, шириной до: 1 м

100м

5 13-06-003- -Очистка поверхности щетками           630      7,68      -         4838      4838       -         0,9       567

01                                м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                                                   7,68      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

6 58-23-1    -Установка стальной гильзы и             4    677,13      7,54      2709       301        30      8,83        35

ФЕРр-2001   фартука при обделке мест                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   примыкания мягкой кровли                      75,32      -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         2                                                  891

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

207                               1место

7 61-10-1    -Ремонт штукатурки гладких            0,45   2905,52      1,21      1307       794         1    201,84        91

ФЕРр-2001   фасадов по камню и бетону с               --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   земли и лесов:                              1764,08      -                              -        -          -

207         цементно-известковым

раствором площадью отдельных

мест до 5 м2 толщиной слоя до

20 мм

100м2

8 20-02-010- -Демонтаж зонтов над шахтами             8     11,09      -           89        89       -        1,25        10

07          из листовой стали                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    прямоугольного сечения                        11,09      -                              -        -          -

пр. МРР №   периметром 3600 мм

253                               зонт

9 13-06-003- -Очистка поверхности щетками           630      3,07      -         1935      1935       -        0,36       227

01                                м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                                                   3,07      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

10 12-01-015- -Устройство изоляции                   6,3   1180,58     42,95      7438       666       271     12,09        76

04          обмазочной: стеклосетка на                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мастике "Поликром"                           105,64      1,19                             7      0,09         1

пр. МРР №                         100 м2

253

11            -Стеклосетка                           630     14,84      -         9347       -         -        -          -

Торг.сеть                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

12            -Геотекстиль Агротекс UV               420      0,35      -          149       -         -        -          -

Торг.сеть   белый                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

л                        -         -                              -        -          -

13 12-01-015- -Устройство пароизоляции              8,37    913,49     29,03      7646       395       243      5,39        45

05          обмазочной стеклосетка на                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мастике "Поликром": на каждый                 47,14      0,51                             4      0,04       -

пр. МРР №   последующий слой

253                               100 м2

14            -Геотекстиль Агротекс UV               215      0,35      -           76       -         -        -          -

Торг.сеть   белый                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

л                        -         -                              -        -          -

15 12-01-015- -Устройство изоляционного              6,3   1180,58     42,95      7438       666       271     12,09        76

04          мастичного покрытия: из                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    имульсии битумно-резиновой                   105,64      1,19                             7      0,09         1

пр. МРР №   гидроизоляционной

253         двухкомпозитной слоем 2 мм

100 м2

16 12-01-015- -Устройство изоляционного              6,3    913,49     29,03      5755       297       183      5,39        34

05          мастичного покрытия: из                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    имульсии битумно-резиновой                    47,14      0,51                             3      0,04       -

пр. МРР №   гидроизоляционной

253         двухкомпозитной: на каждый

последующий слой

100 м2

17 12-01-015- -Устройство изоляционного            0,774   1180,58     42,95       914        82        33     12,09         9

04          мастичного покрытия: из                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         3                                                  891

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФЕР-2001    имульсии битумно-резиновой                   105,64      1,19                             1      0,09       -

пр. МРР №   гидроизоляционной

253         двухкомпозитной (защита

отливов)

100 м2

18 10-01-053- -Установка каркаса из брусьев         0,85    2926,9     44,96      2488       406        38     48,89        42

01          и доски 32 мм по парапету                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          м3                     477,14      2,36                             2      0,18       -

пр. МРР №

253

19 12-01-004- -Устройство примыканий                0,56   4451,68    227,13      2493       154       127     30,02        17

01          мастичных кровель к стенам и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    парапетам высотой до 600 мм:                 275,54      4,05                             2       0,3       -

пр. МРР №   из имульсии битумно-резиновой

253         гидроизоляционной

двухкомпозитной слоем 2 мм

100м

20 10-01-087- -Огнезащита (антисептирование)       0,085   2292,63     21,48       195        18         2     23,56         2

02 ФЕР      деревянных конструкций                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

каркасов, эстакад                            206,18      1,59                           -        0,15       -

10м3

21 12-01-019- -Приготовление кровельных             0,42   1993,99    269,63       837        89       113     25,94        11

01          битумных мастик                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          т                      211,97      2,88                             1      0,21       -

пр. МРР №

253

22 12-01-017- -Устройство выравнивающих              6,3   1383,68    281,25      8717      1704      1772      31,3       197

01          стяжек цементно-песчаных:                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    толщиной 15 мм                               270,46     27,33                           172      2,42        15

пр. МРР №                         100 м2

253

23 12-01-017- -Устройство выравнивающих              6,3     66,28      3,33       418        63        21      1,15         7

02          стяжек цементно-песчаных: на              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    каждый 1 мм изменения толщины                  9,94      0,43                             3      0,04       -

пр. МРР №   добавлять к (12-01-017-01)

253                               100 м2

24 13-06-003- -Очистка поверхности щетками          22,5      8,83      -          199       199       -        1,04        23

01          (колпаки над дымавыми и                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    вынтеляционными шахтами)                       8,83      -                              -        -          -

пр. МРР №                         м2

253

25 13-03-002- -Огрунтовка металлических            0,225    457,03     12,88       103        11         3      4,51         1

01          поверхностей за один раз                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    грунтовкой ХС-068 (колпаки                    49,31      0,13                           -        0,01       -

пр. МРР №   над дымавыми и

253         вынтеляционными шахтами)

100м2

26 13-03-004- -Окраска металлических               0,225   1404,05     21,04       316         7         5       3,2         1

01          огрунтованных поверхностей                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    эмалью ХС-436 (колпаки над                    28,99      0,13                           -        0,01       -

пр. МРР №   дымавыми и вынтеляционными

253         шахтами)

100м2

27 20-02-010- -Установка зонтов над шахтами         22,5     49,73      9,46      1119       717       213       3,6        81

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         4                                                  891

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07          из листовой стали                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    прямоугольного сечения                        31,88      0,18                             4      0,01       -

пр. МРР №   периметром 3600 мм

253                               зонт

28 08-01-003- -Гидроизоляция стен,                  0,56   4324,27    204,15      2422       110       114     23,12        13

03          фундаментов горизонтальная                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    оклеечная в 2 слоя (окраска                  197,17      -                              -        -          -

пр. МРР №   поверхности стен

253         вентиляционных шахт и будки

выхода на кровлю)

100м2

29 310-3150-1 -Перевозка грузов                      8,5     70,58     70,58       600       -         600      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 150 км,

класс груза 1

т

30 310-3150-1 -Перевозка грузов                      8,5     70,58     70,58       600       -         600      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 150 км,

класс груза 1

т

31 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные               4,9     32,93     28,78       161        20       141      0,58         3

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              4,15      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

32 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные               4,9     27,27     23,82       134        17       117      0,48         2

-2 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              3,45      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: разгрузка

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    руб.                             99279     25060      6024                2884

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   329                  30

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             98071       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             58435       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -       24578       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              9571       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                             19437       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                             14338       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            131846       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  2822

Сметная заработная плата -              руб.                               -       24578       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                              1208       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               189       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         5                                                  891

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего оплата труда -                        руб.                               -         810       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                49       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              1044       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               575       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                              2827       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    91

Сметная заработная плата -              руб.                               -         810       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   руб.                            134672       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  2914

Сметная заработная плата -               руб.                               -       25389       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

91%*0,7   Позиции - 1, 2, 3, 4, 6                 руб.       7583,93                     =((856+0)+(9760+118)+(95+0)+(773+3)+

(301+0))*91%*0,7

99%*0,7   Позиция - 5                             руб.       3353,01                     =(4838+0)*99%*0,7

87%*0,7   Позиция - 7                             руб.        483,45                     =(794+0)*87%*0,7

141%*0,7  Позиция - 8                             руб.         87,55                     =(89+0)*141%*0,7

99%*0,94  Позиции - 9, 24, 25, 26                 руб.       2002,43                     =((1935+0)+(199+0)+(11+0)+(7+

0))*99%*0,94

132%*0,94 Позиции - 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21,   руб.       5355,09                     =((666+7)+(395+4)+(666+7)+(297+3)+(82+

22, 23                                                                         1)+(154+2)+(89+1)+(1704+172)+(63+

3))*132%*0,94

130%*0,94 Позиции - 18, 20                        руб.        519,63                     =((406+2)+(18+0))*130%*0,94

141%*0,94 Позиция - 27                            руб.        956,13                     =(717+4)*141%*0,94

134%*0,94 Позиция - 28                            руб.        139,08                     =(110+0)*134%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                             20480

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

65%*0,9   Позиции - 1, 2, 3, 4, 6                 руб.       6964,83                     =((856+0)+(9760+118)+(95+0)+(773+3)+

(301+0))*65%*0,9

70%*0,9   Позиция - 5                             руб.       3048,19                     =(4838+0)*70%*0,9

50%*0,9   Позиция - 7                             руб.        357,23                     =(794+0)*50%*0,9

83%*0,9   Позиция - 8                             руб.         66,26                     =(89+0)*83%*0,9

70%*0,85  Позиции - 9, 24, 25, 26                 руб.       1280,30                     =((1935+0)+(199+0)+(11+0)+(7+

0))*70%*0,85

65%*0,85  Позиции - 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21,   руб.       2384,50                     =((666+7)+(395+4)+(666+7)+(297+3)+(82+

22, 23                                                                         1)+(154+2)+(89+1)+(1704+172)+(63+

3))*65%*0,85

63%*0,85  Позиции - 18, 20                        руб.        227,72                     =((406+2)+(18+0))*63%*0,85

83%*0,85  Позиция - 27                            руб.        508,94                     =(717+4)*83%*0,85

80%*0,85  Позиция - 28                            руб.         75,08                     =(110+0)*80%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                             14913

Раздел   2.  Установка прибора учета на ХВС

===============================================

33 65-9-6     -Смена внутренних                     0,05   6820,62     171,1       341        26         9     53,96         3

ФЕРр-2001   трубопроводов из стальных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   труб диаметром до: 50 мм                      519,1      3,48                           -         0,3       -

207                               100м

34 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           3    176,81     11,04       530        91        33      3,35        10

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         6                                                  891

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФЕР-2001    кранов проходных на                           30,35      0,34                             1      0,03       -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

253         труб диаметром до 100 мм

шт

35            -Задвижка  Д 50 мм                       3    179,65      -          539       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

36 18-07-001- -Установка манометров: с                 2    227,12      -          454         5       -        0,26         1

02          трехходовым краном                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 2,58      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

37 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1   8454,33      98,8       845        11        10     11,75         1

04          50 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                  109,16      0,88                           -        0,06       -

пр. МРР №

253

38 18-06-002- -Установка грязевиков наружным           1   1095,23     19,72      1095        43        20      4,62         5

03          диаметром патрубков: до 89                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                            42,91      0,35                           -        0,03       -

пр. МРР №                         1 шт.

253

39 16-05-001- -Установка шарового крана со             1     78,78      4,64        79        15         5      1,69         2

01          спускником на трубопроводах               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    из стальных труб диаметром:                   15,33      -                              -        -          -

пр. МРР №   до 25 мм

253                               1 шт.

40            -Kран шаровый Д 25 мм                    1     25,96      -           26       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

41 16-06-005- -Установка счетчиков                     1   1178,36      1,09      1178         4         1      0,47       -

01          (водомеров) диаметром: до 40              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                             4,43      -                              -        -          -

пр. МРР №              1 счетчик (водомер)

253

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    руб.                              5088       196        77                  21

----                                             ---------           ---------

руб.                                                     2                 -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                               565       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                               565       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                               565       -         -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                              4523       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                              4251       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         197       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                 3       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               248       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               135       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                              4906       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    21

Сметная заработная плата -              руб.                               -         197       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         7                                                  891

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   руб.                              5471       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                    21

Сметная заработная плата -               руб.                               -         197       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

113%*0,7  Позиция - 33                            руб.         20,67                     =(26+0)*113%*0,7

141%*0,94 Позиции - 34, 36, 37, 38, 39, 41        руб.        226,96                     =((91+1)+(5+0)+(11+0)+(43+0)+(15+0)+

(4+0))*141%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                               248

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

60%*0,9   Позиция - 33                            руб.         14,11                     =(26+0)*60%*0,9

83%*0,85  Позиции - 34, 36, 37, 38, 39, 41        руб.        120,80                     =((91+1)+(5+0)+(11+0)+(43+0)+(15+0)+

(4+0))*83%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                               135

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                            104367     25256      6101                2905

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   330                  30

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             98636       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             58435       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -       24578       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             10136       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                             19437       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                             14338       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            132410       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  2822

Сметная заработная плата -              руб.                               -       24578       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                              5731       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                              4440       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        1007       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                51       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              1291       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               710       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                              7733       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   113

Сметная заработная плата -              руб.                               -        1007       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                            140143       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  2935

Сметная заработная плата -               руб.                               -       25586       -                   -

Пересчет итогов в цены на  г.

Оплата труда осн. рабочих             25256        х 9,63               243215

Затраты на экспл. машин               6100         х 9,63                58743

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     330          х 9,63                 3178

Стоимость материальных ресурсов       73011        х 9,63               703096

Итого прямых затрат                                                    1005054

Накладные расходы в текущих ценах  20728           х 9,63    х 1,0      199611

Сметная прибыль в текущих ценах    15048           х 9,63    х 1,0      144912

ИТОГО в ценах на  г.                                                   1349577

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         8                                                  891

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Налог на добавленную стоимость     18 %                              242923,86

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       1592500,9

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             1592500,86   х 1,16              1847301

Составил                                 .